PAGE  
Centre Universitaire Ahmed Zabana de Relizane

FONDATIONS PROFONDES

SOMMAIRE
1. Définition d’un pieu


2. Principaux types de pieux


3. Essai de chargement statique d’un pieu sous compression axiale


4. Evolution de la résistance de pointe qu en fonction de la profondeur


5. Définitions et mécanismes du frottement latéral positif et négatif


6. Calcul des fondations profondes à partir des essais au pressiomètre Ménard


7. Dimensionnement des fondations profondes sous différents types de Chargement

FONDATIONS PROFONDES

1. Définition d’un pieu

Un pieu est une fondation élancée qui reporte les charges de la structure sur des couches de terrain de caractéristiques mécaniques suffisantes pour éviter la rupture du sol et limiter les déplacements à des valeurs très faibles. Le mot pieu désigne aussi bien les pieux, les puits et les barrettes.
On désigne par pieu, une fondation profonde réalisée mécaniquement et par puits une fondation profonde creusée à la main sous la protection d’un blindage. Une barrette est un pieu foré de section allongée ou composite (en T ou en croix par exemple).

Les trois parties principales d’un pieu sont la tête, la pointe, et le fût compris entre la tête et la pointe. La longueur d’ancrage h est la longueur de pénétration du pieu dans les couches de terrain résistantes. 

D’un point de vue mécanique on distingue la longueur D du pieu de la hauteur d’encastrement mécanique De. Cette valeur de De tient compte du fait que les caractéristiques mécaniques de la couche d’ancrage sont nettement supérieures à celles des sols de couverture traversés par le pieu (Fig.4.1)
On considère (Fascicule 62 titre V) qu’un élément de fondation est de type profond lorsque sa hauteur d’encastrement relatif De/B est supérieure à 5.

[image: image68.bmp]
Figure 4.1.  Définitions de la hauteur d’encastrement géométrique D et mécanique De.
2. Principaux types de pieux

On distingue deux grands groupes de pieux : 
· Les pieux mis en oeuvre avec refoulement du sol (exemple : pieux battus);

· Les pieux réalisés par excavation du sol (exemple : pieux forés). 
2.1.  Principes d’exécution des principaux types de pieux

Il existe plusieurs dizaines de types de pieux. Une description exhaustive est donnée par l’actuelle norme expérimentale P 11-212 / DTU 13-2 de septembre 1992. Les principaux types de pieux sont les suivants.

2.1.1. Pieux battus

Ce sont des pieux soit façonnés à l’avance soit à tube battu exécutés en place. Pour les premiers il s’agit essentiellement de pieux en métal et de pieux préfabriqués en béton armé, pour les seconds de pieux battus moulés.

Les pieux métalliques sont généralement sous forme de tube ou en forme de H. Les tubes peuvent être ouverts ou fermés à leur base. Les pieux métalliques sont mis en oeuvre par battage ou par vibration.

Les pieux en béton armé sont fabriqués sur des aires proches du chantier. Ils sont mis en oeuvre par battage ou par vibration.

L’exécution des pieux battus moulés consiste d’abord à battre un tube muni à sa base d’une plaque métallique dans le sol, à mettre, si nécessaire, en place la cage d’armatures, puis à remplir le tube de béton pendant son extraction.
2.1.2.  Pieux forés

Leur exécution nécessite un forage préalable exécuté dans le sol avec les outils appropriés avec ou sans protection d’un tubage ou de boue permettant d’assurer la stabilité des parois du forage. Après mise en place, si nécessaire, de la cage d’armatures, le pieu est bétonné en utilisant une colonne de bétonnage, selon la technique du tube plongeur qui descend jusqu’à la base du pieu.

On fera une place à part aux pieux à la tarière creuse qui ont connu un très fort développement ces dix dernières années et qui sont très utilisées dans les fondations de bâtiment. Le principe consiste à visser dans le sol une tarière à axe creux sur une longueur totale au moins égale à la longueur du pieu à réaliser, puis à l’extraire du sol sans dévisser pendant que, simultanément, le béton est injecté par l’axe creux de la tarière. On distingue trois types de tarière creuse : les tarières creuses sans enregistrement des paramètres de forage et de bétonnage (type 1), les tarières creuses (type 2) avec enregistrement des paramètres de forage et de bétonnage (profondeur, pression de béton, quantité de béton), et ces mêmes tarières équipées en plus d’un tube de bétonnage télescopable rétracté pendant la perforation et plongeant dans le béton pendant le bétonnage (type 3). Ces pieux ne peuvent, évidemment, être armés qu’après l’opération de bétonnage. La mise en place des armatures sous leur propre poids ou par vibration devient délicate pour des pieux d’une longueur supérieure à 12 -15 m. 

Au-delà, des techniques de béton armé de fibres en acier ont été développées et permettent d’injecter directement dans le sol les fibres mélangées au béton. Grâce à l’amélioration spectaculaire du matériel de forage on peut exécuter des pieux de 600 à 1200 mm de diamètre jusqu ’à des profondeurs allant jusqu’à 30-35 m. Actuellement les pieux à la tarière creuse sont parmi les moins chers sur le marché.

2.2 Puits
Les puits sont des fondations creusées à la main. De section circulaire, ils doivent avoir un diamètre supérieur à 1,20m ; de section quelconque ils doivent avoir une largeur minimale de 0,80m et une section minimale de 1,1 m2.

Les parois du puits sont soutenues par un blindage qui peut-être récupéré ou abandonné. Après curage du fond du puits, le forage est bétonné à sec.

3. Essai de chargement statique d’un pieu sous compression axiale

L’essai sera exécuté suivant la norme NF 94–150–1 de décembre 1999. C’est un essai à charges contrôlées, essai par paliers de fluage, qui consiste à mettre le pieu en charge par incréments ΔQ égaux à 0,1Qmax jusqu’à Qmax. Il permet de déterminer la charge limite conventionnelle Qle et la charge critique de fluage conventionnelle Qce.
Pendant chaque palier de fluage, maintenu 60 minutes, on enregistre le déplacement de la tête du pieu en maintenant la charge rigoureusement constante. Pour chaque palier Qn on calcule la pente αn du segment de la courbe de déplacement en fonction du logarithme décimal du temps entre 30 et 60 minutes (Fig. 4.2a). La charge critique de fluage est déterminée par la construction effectuée sur la courbe de αn en fonction de la charge au palier Qn (Fig. 4.2b). Cette courbe permet de distinguer une première partie pour laquelle le fluage est faible et peut être supporté par la structure portée par la fondation profonde et une seconde partie où le fluage du sol entraînerait des déplacements incompatibles avec le bon fonctionnement de la structure.
Considérons, pour simplifier, un pieu de longueur D, dans un sol homogène mécaniquement, soumis à un chargement vertical de compression axiale. Si on enregistre pendant le chargement du pieu l’effort et le déplacement en tête on obtient la courbe effort-déplacement de la figure n°18.3.
Cette courbe donne la charge limite QLE ou QU qui correspond à la rupture du sol pour un grand déplacement. Cette charge limite est équilibrée par deux réactions limites : la résistance de pointe qu qui donne la charge limite de pointe QPU = qU. A (A : section droite de la pointe du pieu) et le frottement latéral qs qui s’exerce sur la surface latérale du pieu qui donne la charge limite de frottement latéral QSU = qs.π.B.D (Fig. 4.2). 

QLE = QPU + QSU
[image: image2.emf] [image: image3.emf]
Figure 4.2. Détermination de la charge critique de fluage Qce (vitesses de fluage αn et calcul de Qce)

[image: image4.emf]
Fig.4.3. Essai de chargement de pieu. Courbe effort déplacement en tête.

Pour atteindre cette charge limite QLE, le pieu s’est déplacé en tête de st et en pointe de sp (st > sp). Si on considère maintenant le chargement progressif du pieu de la charge 0 à la charge QLE on constate qu’on mobilise d’abord le frottement latéral puis l’effort de pointe. Sous une charge Q la tête du pieu se déplace de st et la pointe de sp (st > sp) et tout point du fût du pieu se déplace de s par rapport au sol. Toutes les mesures qui ont été faites sur chantier montrent qu’on mobilise beaucoup plus vite le frottement latéral qs que la résistance de pointe qu (Fig. 4.4). On peut estimer en première approximation qu’il faut de l’ordre de 5 mm pour atteindre le frottement latéral limite et de l’ordre de 5cm pour atteindre la résistance de pointe limite.

[image: image5.emf]
	Fig. 4.4. Loi de mobilisation simplifiée du

frottement latéral unitaire qs.
	Fig. 4.4b Loi de mobilisation simplifiée de la

résistance de pointe qu.


Le pieu se déplaçant plus vers la tête que vers la pointe et le frottement latéral se mobilisant beaucoup plus vite que la résistance de pointe, le pieu mobilisera d’abord sous les premières charges Q le frottement latéral. 

Quand le frottement latéral sera complètement mobilisé les charges supplémentaires seront transmises à la pointe. Enfin quand la résistance de pointe sera complètement mobilisée, on atteindra la rupture totale du sol.

En général, compte tenu des coefficients de sécurité appliqués aux résistances limites, le pieu sous les charges de service travaillera essentiellement au frottement latéral et peu en pointe.

Toutefois, des pieux courts et/ou des pieux traversant des terrains très médiocres travailleront principalement en pointe (Fig. 4.5).

[image: image6.emf]
Fig.4.5 Pieu court traversant un sol très médiocre ancré dans un sol résistant
4. Evolution de la résistance de pointe qu en fonction de la profondeur

Quand on enfonce un pieu à partir de la surface du sol dans un terrain homogène, la résistance de pointe augmente pratiquement linéairement en fonction de la profondeur jusqu’à une profondeur appelée profondeur critique DC et reste quasi-constante ensuite (Fig.4.6). La valeur de DC varie avec le type de sol, elle augmente avec le diamètre du pieu et la résistance du sol. Pour simplifier et dans les cas courants on pourra adopter les valeurs de DC préconisées par la norme DTU 13-2 / P 11-212 :
· pour une seule couche de sol DC= 6B avec un minimum de 3 m,

· pour un sol multicouche pour lequel la contrainte effective σv’ due au poids des terrains au-dessus de la couche d’ancrage est au moins égale à 100 kPa (environ 7 à 10 m de terrain) DC = 3B avec un minimum de 1.5 m ; c’est la règle classique des 3 diamètres d’ancrage du pieu dans la couche résistante.
[image: image7.emf]
Fig.4.6 Evolution de la résistance de pointe qu en fonction de la profondeur d’enfoncement du pieu
5. Définitions et mécanismes du frottement latéral positif et négatif

Pour qu’il y ait frottement latéral il faut qu’il y ait un déplacement relatif entre le pieu et le sol. Si le pieu se déplace plus vite que le sol, le sol par réaction en s’opposant au déplacement exercera un frottement latéral positif fP, vers le haut (Fig.4.7). Si le sol se déplace plus vite que le pieu (terrain médiocre qui tasse sous des surcharges appliquées au niveau de la surface du sol), le sol en tassant entraîne le pieu vers le bas et lui applique un frottement négatif fn qui le surcharge (Fig.4.7). Pour un même pieu on pourra avoir la partie supérieure soumise à un frottement négatif et la partie inférieure à un frottement positif. Le point neutre est le point pour lequel le déplacement du pieu est égal à celui du sol. 
Le frottement négatif se produit généralement dans des sols fins saturés qui se consolident avec le temps. Il augmente donc avec la consolidation du sol et devient maximal à long terme (généralement plusieurs années).

Le frottement négatif maximal dépend :

· de la compressibilité du sol,

· des surcharges de longue durée appliquées sur le terre-plein,

· de l’interface entre le sol et le pieu.

Il pourra être évalué conformément à la méthode de COMBARIEU préconisée par le fasc.62–titre V.

[image: image8.emf]
Fig.4.7. Mécanismes du frottement latéral positif et négatif

6. Calcul des fondations profondes à partir des essais au pressiomètre Ménard (Fascicule 62 titre V et DTU 13.2)
Les valeurs de la résistance de pointe qu ont été établies empiriquement à partir d’essais de chargement de pieux. La banque de données qui a permis de fournir les valeurs de qU est basée sur les résultats d’environ 200 essais sur des chantiers de référence concernant l’ensemble des types de pieux utilisés en France dans la plupart des natures des sols. On ne traite dans ce chapitre que la méthode pressiométrique, la méthode pénétrométrique étant similaire (cf.fasc.62-titreV).

[image: image1.emf]La contrainte de rupture est donnée par l’expression :

6.1.  Charge limite et charge de fluage

Charge limite Ql : Considérons un pieu dont la base est située à la profondeur D dans un sol homogène (figure  4.8). Ce pieu, dont on néglige le poids, est chargé axialement en tête par une charge Q.

Si l’on accroît progressivement Q à partir de 0, le pieu s’enfonce en tête, de st et la courbe représentant Q en fonction de st  a l’allure indiquée sur la figure 1, avec une charge limite Ql correspondant à la rup​ture du sol. L’enfoncement ne se stabilise plus sous la charge et la vitesse d’enfoncement est relativement grande. Conventionnellement, Ql sera la charge correspondant à st = B/10 (avec B diamètre du pieu) ou à une vitesse d’enfoncement de 1 à 5 mm/min. Au moment de la rupture, la charge Ql est équilibrée par les réactions limites du sol suivantes:

· résistance unitaire du sol sous la pointe qp, conduisant à la charge limite de pointe :

Qp = qp.Ap
          avec Ap section droite de la pointe ;

· résistance qs due au frottement du sol sur la surface latérale du pieu ; si qs est le frottement latéral unitaire limite, la charge limite par frottement latéral est :

Qs = qs.As
         avec As surface latérale du pieu;

 et l’on a :

Ql = Qp + Qs
Charge de fluage Qc :  La courbe représentant la charge appliquée au pieu en fonction de l’enfoncement présente une partie sensiblement linéaire se limitant à une charge Qc appelée  charge de fluage. Pour les charges supérieures à Qc l’enfoncement du pieu ne se stabilise plus dans le temps, à charge constante.

On peut retenir:

· pour les pieux refoulant le sol :


[image: image9.wmf]5

.

1

Q

5

.

1

Q

Q

Q

l

s

p

c

=

+

=


· pour les pieux ne refoulant pas le sol : 


[image: image10.wmf]5

.

1

Qs

2

Q

Q

p

c

+

=


· pour les pieux travaillant à l’arrachement :


    Qp = 0 et 
[image: image11.wmf]5

.

1

Q

Q

s

cT

=


La méthode de dimensionnement vise à déterminer la charge limite Ql et Qc.

6.2.  Encastrement équivalent - Pression limite  équivalente - Profondeur critique

· Encastrement équivalent : la hauteur d’encastrement équivalent De est un paramètre conventionnel de calcul destiné à tenir compte que les caractéristiques mécaniques des sols de couverture sont généralement plus faibles que celles du sol porteur. De est donnée par l’expression : 

[image: image12.wmf]dz

).

z

(

p

 

 

p

1

 

 

D

D

d

*

l

*

le

e

ò

=


où 

· pl*(z) est obtenue en joignant par des segments de droite sur une échelle linéaire      les différents pl*.

· d : pris égal à 0 sauf s’il existe des couches de très mauvaises caractéristiques en surface dont on ne désire pas tenir compte dans le calcul de l’encastrement.

[image: image61.png]g5 (MPa)

03 T
Q- =1
& 1 Qs |
i I 4~
i I~ T
02 = =
T 9
e T f
1 | 4 3
P2 A ] |
0,1 - %
V4= !
pZ 1
| |
0 4
0 1 2 3

4
p/ (MPa)





· Pression limite  équivalente : c’est la pression moyenne autour de la base de la fondation. Elle est déterminée à partir de l’expression suivante :

[image: image62.wmf]å

=

+

n

1

i

i

p

s

 

 

s



[image: image13.wmf]ò

+

-

+

=

a

3

D

b

D

*

l

*

le

dz

).

z

(

p

 

b

 

 

3a

1

 

 

p


avec a = B/2 si B > 1 m

        a = 0.5 m si B < 1 m

        b = min {a,h}

        h : hauteur de l’élément de fondation dans la

             couche porteuse

6.3.   Pieu isolé sous charge axiale (prévision de la charge limite Ql par la méthode pressiométrique) :

6.3.1.  Classification des sols

Dans les règles proposées ci-après, la nature du sol intervient. C’est ainsi que l’on distingue les catégories de sols suivantes: argiles, limons, sables, graves, craies, marnes, marno-calcaires, roches altérées ou fragmentées.
En ce qui concerne les argiles, limons, sables et graves, les cri​tères de classification se reportent à la classification LCPC.

La craie est une formation sédimentaire, blanc-jaunâtre, poreuse et légère, constituée à 90% de carbonate de calcium. Elle présente dif​férents aspects allant de la pâte à la roche et peut comporter un pourcentage plus ou moins important de silex.
La marne comporte de 30 à 70% de CaCO3, les marno-calcaires (ou calcaires marneux) comportent de 70 à 90%.
Pour les nombreuses formations intermédiaires (graves argileuses, argiles marneuses, sables limoneux) ainsi que pour les sols à struc​ture complexe n’entrant pas dans les catégories ci-avant, on essaiera, au vu des essais d’identification, de les placer entre deux des catégories précédentes et l’on procédera par interpolation des paramètres de calcul.
L’appellation roches altérées ou fragmentées peut recouvrir des matériaux fort divers, à dominante calcaire, schisteuse, granitique, etc., à consistance plus ou moins meuble suivant le degré d’altéra​tion. On pourra, d’un point de vue pratique, réserver cette appellation aux matériaux à caractère rocheux dominant, pour lesquels il y a refus au pénétromètre statique et dont les modules pressiométriques sont supérieurs à 50 MPa. Pour les roches altérées plus meubles, on essaiera de les rattacher aux autres classes : argiles, marnes, sables, etc.

Pour le dimensionnement des fondations à partir du pressiomètre Ménard ou du pénétromètre statique, le fascicule 62, titre V définit les catégories conventionnelles de sols données par le tableau 1, en fonction de la pression limite pl mesurée par le pres​siomètre Ménard ou de la résistance de pointe qc mesurée par le pénétromètre statique.

Tableau 1  

	DEFINITION DES CATEGORIES CONVENTIONELLES DES SOLS

	Classe de sol
	Pressiomètre

pl (MPa)
	Pénétromètre

qc (MPa)

	Argiles , Limons
	A
	Argiles et limons mous
	< 0.7
	< 3.0

	
	B
	Argiles et limons fermes
	1.2 à 2.0
	3.0 à 6.0

	
	C
	Argiles très fermes à dures
	> 2.5
	> 6.0

	Sables, graves
	A
	Lâches
	< 0.5
	< 5

	
	B
	Moyennement compacts
	1.0 à 2.0
	8.0 à 15.0

	
	C
	Compacts 
	 > 2.5
	 > 20.0

	Craies
	A
	Molles
	< 0.7
	< 5

	
	B
	Altérées
	1.0 à 2.5
	> 5.0

	
	C
	Compactes 
	> 3.0
	

	Marnes

Marno-calcaires
	A
	Tendres
	1.5 à 4.0
	

	
	B
	Compacts 
	> 4.5
	

	Roches
	A
	Altérées
	2.5 à 4.0
	

	
	B
	Fragmentées 
	> 4.5
	


 6.3.2.    Calcul de la charge limite de pointe Qp
Selon le fascicule 62, titre V, la charge limite de pointe est donnée par la formule:

Qp = A.kp.ple*
[image: image14.wmf]
avec  A :  section de pointe du pieu,

    ple* : pression limite nette équivalente 
    k    : facteur de portance.

Pour les fondations profondes et les fondations semi-profondes dont les techniques sont assimilables à celles des fondations profon​des, les valeurs du facteur de portance kp sont données par le tableau 2. 

[image: image63.wmf]å

=

+

n

1

i

si

p

Q

 

 

Q


	Nature des terrains
	Eléments mis en œuvre sans refoulement du sol
	Eléments mis en œuvre avec refoulement du sol

	Argiles

Limons
	A
	1.1
	1.4

	
	B
	1.2
	1.5

	
	C
	1.3
	1.6

	Sables

Graves
	A
	1
	4.2

	
	B
	1.1
	3.7

	
	C
	1.2
	3.2

	Craies
	A
	1.1
	1.6

	
	B
	1.4
	2.2

	
	C
	1.8
	2.6

	Marnes

Marno-calcaires
	1.8
	2.6

	Roches altérées
	1.1 à 1.8
	1.8 à 3.2


La formule pour le cas particulier des tubes métalliques battus ouverts et les profilés métalliques non obturés à la base est donné par la formule suivante.

Qp = p.A.kp.p*le
[image: image15.wmf]
avec  p coefficient minorateur donné par le tableau 4.

La section A à considérer est comme indiquée dans la figure 4.11.

[image: image64.bmp]
6.3.3.  Calcul de la charge limite de frottement latéral Qs
L’effort total limite mobilisable par frottement latéral sur toute la hauteur H concernée du fût du pieu est calculé par l’expression sui​vante:


[image: image16.wmf]ò

=

H

o

s

s

dz

).

z

(

q

 

 

P

 

 

Q


Dans cette expression, P désigne le périmètre du pieu et qs (z) le frottement latéral unitaire limite à la cote z. Ces termes sont explicités ci-après.

La formule pour le cas particulier des tubes métalliques battus ouverts et les profilés métalliques non obturés à la base est donné par la formule suivante.


[image: image17.wmf]ò

r

=

H

o

s

s

s

dz

).

z

(

q

 

 

P

 

.

 

 

 

Q

 
avec  s coefficient minorateur donné par le tableau 4.

La hauteur H est celle où s’exerce effectivement le frottement laté​ral. C’est la hauteur de pieu dans le sol, diminuée:
· de la hauteur où le pieu comporte un double chemisage,

· de la hauteur où s’exerce le frottement négatif (Le frottement négatif se produit en général dans le sol compressible. Il est pris en compte lorsque le tassement du sol est supérieur au tassement du pieu qui le traverse)
· Frottement latéral unitaire limite qs :
Le frottement latéral unitaire limite est donné en fonction de la pression limite nette p*l (qui exprime la compacité ou le serrage du sol) par les courbes de la figure

Le tableau 3 indique le choix de la courbe à utiliser en fonction de  la nature du sol et du type de pieu.
[image: image65.bmp]
[image: image66.bmp]
[image: image67.bmp]
	Type de pieu
	Argiles-Limons
	Sables-Graves
	Craies
	Marnes
	Roches

	
	A
	B
	C
	A
	B
	C
	A
	B
	C
	A
	B
	

	Foré simple
	Q1
	Q1,Q2(1)
	Q2,Q3(1)
	
	Q1
	Q3
	Q4, Q5(1)
	Q3
	Q4,Q5(1)
	Q6

	Foré à la boue
	Q1
	Q1, Q2(1)
	Q1
	Q2, Q1(2)
	Q3, Q2(2)
	Q1
	Q3
	Q4 Q5(1)
	Q3
	Q4,Q5(1)
	Q6

	Foré tubé (tube récupéré)
	Q1
	Q1, Q2(3)
	Q1
	Q2, Q1(2)
	Q3, Q2(2)
	Q1
	Q2
	Q3,Q4(3)
	Q3
	Q4
	

	Foré tubé (tube perdu)
	Q1
	Q1
	Q2
	(4)
	Q2
	Q3
	

	Puits
	Q1
	Q2
	Q3
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	Q5
	Q6

	Métal battu fermé
	Q1
	Q2
	Q2
	Q3
	(4)
	Q3
	Q4
	Q4

	Battu préfabriqué béton
	Q1
	Q2
	Q3
	(4)
	Q3
	Q4
	Q4

	Battu moulé
	Q1
	Q2
	Q2
	Q3
	Q1
	Q2
	Q3
	Q3
	Q4
	

	Battu enrobé
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	(4)
	Q3
	Q4
	

	Injecté basse pression
	Q1
	Q2
	Q3
	Q2
	Q3
	Q4
	Q5
	

	Battu haute pression
	
	Q4
	Q5
	Q5
	Q6
	
	Q5
	Q6
	Q6
	Q7(7)

	(1) Réalésage et rainurage en fin de forage

(2) Pieux de grande longueur ( > 30 m)

(3) Forage à sec, tube non louvoyé

(4) Dans le cas des craies, le frottement latéral peut être très faible pour certains types de pieux. Il convient d’effectuer une étude spécifique dans chaque cas

(5) Sans tubage ni virole foncés perdus (parois rugueuses)

(6) Injection sélective et répétitive à faible débit

(7) Injection sélective et répétitive à faible débit et traitement préalable des massifs fissurés ou fracturés avec obturation des cavités (surtout pour les micropieux)





	Nature du sol

Type de pieu
	Argiles
	Sables

	
	p
	s
	p
	s

	Tubulaire ouvert
	0.5
	1.0
	0.5
	1.0

	Pieu H
	0.5
	1.0
	0.75
	1.0

	Palplanches
	0.5
	1.0
	0.3
	0.5


·  Périmètre P
Pour tous les pieux à périmètre convexe, le périmètre de calcul est le périmètre réel du pieu. Le cas particulier des tubes métalliques battus ouverts et des pro​filés métalliques non obturés à la base le périmètre est celui enveloppe pour les tubes et le périmètre développé pour les pieux H et les palplanches.

6.3.4.   Calcul de la charge limite totale Ql  

Dans le cas général des pieux travaillant en compression, on a:

Ql = Qp + Qs
Dans le cas des pieux travaillant en arrachement, on a:

Ql = Qs
6.3.5.  Sollicitation de calcul admissible 
Pour le cas d’un pieu isolé, la charge axiale Q  appliquée sur le pieu considéré doit être entre les limites suivantes :

· Qmax : valeur maximale autorisée pour Q en compression

· Qmin : valeur minimale autorisée pour Q en arrachement (on lui donne un signe négatif)

La valeur de Q à prendre dépend des combinaisons d’actions considérées. Les valeurs de Qmax et Qmin à l’ELS et l’ELU sont données par le tableau 5 dans lequel Qc et Ql désignent la charge de fluage et la charge limite en compression. La charge Qs correspond au seul frottement latéral.


	
	Pieux
	Micropieux

	Etats limites ultimes
	Qmin
	Qmax
	Qmin
	Qmax

	Combinaisons fondamentales
	
[image: image18.wmf]40

.

1

Q

s

-


	
[image: image19.wmf]40

.

1

Q

l


	
[image: image20.wmf]40

.

1

Q

s

-


	
[image: image21.wmf]40

.

1

Q

l



	Combinaisons accidentelles
	
[image: image22.wmf]30

.

1

Q

s

-


	
[image: image23.wmf]20

.

1

Q

l


	
[image: image24.wmf]20

.

1

Q

s

-


	
[image: image25.wmf]20

.

1

Q

l



	Etats limites de service
	
	
	
	

	Combinaisons rares
	
[image: image26.wmf]40

.

1

Q

cT

-


	
[image: image27.wmf]10

.

1

Q

c


	
[image: image28.wmf]10

.

1

Q

cT

-


	
[image: image29.wmf]10

.

1

Q

c



	Combinaisons quasi permanentes
	0
	
[image: image30.wmf]40

.

1

Q

c


	
[image: image31.wmf]10

.

1

Q

cT

-


	
[image: image32.wmf]40

.

1

Q

c




6.4. Tassement d’un pieu isolé : (fascicule 62 titre V annexe G4) :

Le tassement d’un pieu isolé et chargé axialement a été évalué par la méthode de Frank et Zaho et reprise par le fascicule 62 titre V.

Si l’on connaît la loi de mobilisation de l’effort en pointe qp en fonction du déplacement vertical sp, et si l’on connaît les lois de mobilisation du frottement latéral qsi en fonction du déplacement vertical si , on peut alors tracer le diagramme Qlj  en fonction de sj = sp + si.

· On découpe le sol en tranches ne dépassant pas 2 m d’épaisseur (voir figure 4.14) ;

· On détermine les modules pressiomètriques Ménard EMi des différentes couches


· On calcule le terme de pointe : 

Qp = Ap . kp.ple* = Ap . qp
· On calcule les termes de frottement unitaires correspondants aux couches 

qsi = f(pli*) : voir figure 4.13 

· On trace les graphes (figures 4.15 et 4.16 )

qsi = f(si) et qp = g(sp) tel que

· pour les sols fins :       
[image: image33.wmf]B

E

 

11

 

 

k

     

,

          

B

E

 

2

 

 

k

M

q

M

=

=

t


· pour les sols grenus : 
[image: image34.wmf]B

E

 

4.8

 

 

k

     

,

          

B

E

 

0.8

 

 

k

M

q

M

=

=

t





· On détermine les couples (Qlj , Sj) tel que 


[image: image35.wmf]å

å

=

=

+

=

+

=

j

1

i

i

p

j

j

1

i

si

p

lj

s

 

 

s

 

 

s

et       

         

hi

 

.

 

q

 

 

Q

 

 

Q


· On trace le diagramme charge-enfoncement (figure 4.17);


· Pour évaluer le tassement d’un pieu, on rentre la charge appliquée sur le pieu Qa dans la courbe et on obtient le tassement s correspondant.

Remarque : les résultats de cette méthode ne sont représentatifs que pour les charges variant de 0 à 0.7 Qc (QC étant la charge de fluage).

6.5.
Frottement négatif sur un pieu isolé « charge axiale »
6.5.1.
 Position du problème 

La présence d’un remblai sur un sol compressible provoque un tassement. Celui ci engendre du frottement latéral négatif autour du pieu ; Il peut ainsi surcharger la fondation. En effet le frottement négatif s’ajoute à la surcharge appliquée sur le pieu.

L’équilibre impose d’écrire :

Qp = Q +  Gsf

Le terme Gsf est le frottement total négatif .La détermination de ce terme nécessite la connaissance de la hauteur d’action du frottement négatif et de la contrainte effective verticale fonction de la profondeur z














Figure 4.18
Si  Fn est le frottement surfacique sol pieu 

Fn = σ’h tg δ = k σ’v tg δ

 δ : angle de frottement sol pieu

k : rapport de la contrainte effective horizontale et de la contrainte effective verticale 

σ’h : contrainte effective horizontale

σ’v : contrainte effective verticale fonction de la profondeur z

P : périmètre du pieu 
Gsf  = P ∫-H k σ’v tg δ dz 
Tableau 6 : k tg δ

	Valeurs du terme k tg δ pour l’évaluation du frottement négatif 

	Type de pieu
	Pieux forés tubés
	Pieux forés
	Pieux battus

	Tourbes
	Sols organiques
	0.10
	0.15
	0.20

	Argiles et  limons
	mous
	0.10
	0.15
	0.20

	
	Fermes à durs
	0.15
	0.20
	0.3

	Sables et Graves
	Très lâches
	0.35

	
	lâches
	0.45

	
	autres
	1.00


6.5.2. Evaluation de la contrainte effective verticale σ’v (z)

6.5.2.1. Cas général

L’expression de la contrainte effective verticale σ’v (z) à l’interface sol pieu dans les intervalles ou d σ’v (z)/dz est constant d’après COMBARIEU est :
σ’v (z) = (1/m) dσ’1 (z)/dz + exp-mz [σ’v (0) - (1/m) dσ’1 (z)/dz]

avec m = [λ2/(1+ λ)R] k  tg δ 
λ coefficient d’accrochage
· λ = 0.5 + 25 k  tg δ  
si k  tg δ < 0.15
· λ = 0.385 - k  tg δ  
si 0.15 < k  tg δ < 0.385
· λ = 0 


si  k  tg δ > 0.385 
σ’1 (z) : contrainte effective verticale loin du pieu ou en absence de celui ci


Figure 4.19
Pour une profondeur critique on aura sensiblement :
σ’1 (zn) = σ’1 (h).

Cette hauteur définie le frottement négatif nul. 
Pour appliquer la formule proposée on peut procéder comme suit :

· Partager les sols compressibles en sous couches de hauteur  (Zi = Zi+1 – Zi 

(on pourrait prendre 1m )

· dσ’1 (z)/dz = [σ’v (zi+1)- σ’v (zi)] /( zi+1 - zi ) si ((() = 0 l’accrochage est maximum
· commencer les itérations de haut en bas
σ’v (0) = q0
si ((() ( 0 

σ’v (zi+1) = (1/m) dσ’1/dz + exp-m(zi [σ’v (zi) - (1/m) dσ’1 /dz]





σ’1 (zj) = σ’1 (z1) + ( (’i+1(zi+1 - zi)   j = 2, ……….. n




σ’1 (z1) = q0 + (’1 z1




σ’1 (z2) = σ’1 (z1)  + (’2 (z2 – z1) ….

6.5.2.2. Cas simple d’un sol homogène

Si le sol S1 est homogène de poids volumique déjaugé (’ situé sous un remblai apportant une surcharge (σ’(z)

σ’1 (z1) = (σ’(z) + (’ z

le frottement total négatif dans la couche compressible à la cote z est :




Gsf = ( 2(R k  tg δ / m) [ (’ z + (σ’(z) - (σ’(0) + σ’v (0) - σ’v (z) ]

Dans un but de simplification ; on peut estimer une borne supérieure du frottement négatif (accrochage maximal (=0 et m = 0)




σ’1 (z) = q0 + (’ z


[image: image36.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

g

+

g

d

+

g

d

p

=

2

D

'.

D

.

H

.

.(

)

tg

.

k

(

2

H

.

.

)

tg

.

k

(

R

2

G

2

r

1

s

2

r

r

sf


7.  Dimensionnement des fondations profondes sous différents types de

chargement (fasc.62-titreV).

En 2001 il subsiste deux règlements concernant le calcul des fondations profondes. La norme P 11-212 / DTU13-2 s’applique au calcul des fondations profondes de bâtiment, le fascicule 62 titre V aux fondations de génie civil. Devant les discordances de ces deux documents s’appliquant à des mêmes catégories d’ouvrages, la profession du Bâtiment et des Travaux Publics a décidé d’harmoniser les règlements. La commission qui travaille à cette harmonisation depuis 1994 a pris comme option de reprendre l’essentiel du texte du fascicule 62 titre V pour les deux documents. Dans ce chapitre on présentera le fascicule 62 titre V qui devrait être prochainement applicable, aussi, au calcul des fondations profondes de bâtiment.
7.1.  Principes du calcul

Les principes de justification des fondations profondes sont conformes à la théorie générale du calcul aux états limites qui consiste, pour un état limite donné, à vérifier que la charge axiale de calcul reste égale ou inférieure à la charge maximum de l’élément de fondation.
On distingue :
- les états limites ultimes (ELU) qui ont pour objet de s’assurer que la probabilité de ruine de l’ouvrage est acceptable,

- les états limites de service (ELS) qui ont pour objet des s’assurer qu’un seuil de déplacement jugé critique est acceptable.

La charge axiale de calcul résulte, pour une situation donnée, de la détermination de la sollicitation de calcul à partir d’une combinaison d’actions. Les actions sont multipliées par des coefficients de pondération γ et il est appliqué un coefficient de méthode de 1,125 dans le calcul de la sollicitation due aux actions.
La charge maximum, dans un état limite donné, est obtenue en divisant par un coefficient de sécurité partiel la charge limite de ce même état.
7.1.1. Situations et actions
7.1.1.1. Situations

La justification de la structure est envisagée pour différentes actions :

- situations en cours de construction;

- situations en cours d’exploitation;

- situations accidentelles.
7.1.1.2. Actions
Les actions sont classées en actions permanentes, variables et accidentelles :

- G actions permanentes;

- Q actions variables;

- FA actions accidentelles.

Les valeurs représentatives des actions sont :
- pour les actions permanentes : Gk ;

- pour les actions variables :

· valeurs caractéristiques Qik de l’action Qi ;

· valeurs de combinaison ψ0i .Qik ;

· valeurs fréquentes ψ1i .Qik
· valeurs quasi-permanentes ψ2i .Qik
Les actions sont transmises aux fondations profondes :

− directement par la structure (exemple charges de ponts routiers définies par le fasc.61 titreII), en tenant compte éventuellement de l’interaction sol-structure.

− par le sol :

· actions dues à un déplacement d’ensemble du sol :

·  tassement du sol entraînant un frottement négatif (action permanente Gsn);

·  instabilité du sol pour des fondations dans une pente entraînant des poussées latérales (action permanente Gsp);

·  fluage du sol, dans le cas par exemple de fondations profondes implantées à proximité d’un remblai sur sol compressible entraînant des poussées latérales (action permanente Gsn).

·  actions dues à l’eau :

· pressions interstitielles en tenant compte des forces d’écoulement si elles existent (action Gw, avec w = 10 kN/m3)

· effets hydrodynamiques ( poussée de courant, houles, séisme..)

7.1.2.  Combinaisons d’actions et sollicitations de calcul

Les sollicitations (efforts internes) dans les fondations profondes sont calculées à partir des actions (efforts externes) en tenant compte de modèles de comportement plus ou moins complexes et représentatifs de la réalité.
7.1.2.1. Combinaisons d’actions et sollicitations de calcul vis à vis des états-limites ultimes
a- Combinaisons fondamentales
[image: image37.emf]
Gmax 
: actions permanentes défavorables,

Gmin 
: actions permanentes favorables,

Gw 
: actions des pressions statiques de l’eau,

Gsn 
: actions éventuelles de frottement négatif,

Gsp 
: actions éventuelles de poussées latérales,

Fw 
: actions hydrodynamiques,

Q1k 
: valeur caractéristique de l’action variable de base,

ψ0iQik 
: valeur de combinaison d’une action variable d’accompagnement.

Les sollicitations dues au frottement négatif ont été isolées car elles ne se cumulent pas intégralement avec celles dues aux actions variables. Pour les justifications on prendra le maximum, soit des actions permanentes et du frottement négatif, soit des actions permanentes et des surcharges.
Gw vaut 1, lorsque la pression interstitielle présente un caractère favorable,

 1,05 lorsque la pression interstitielle présente un caractère défavorable.

sn vaut 1,2 ou 1, sa valeur étant choisie de manière à obtenir l’effet le plus défavorable,

sp vaut 1,2 ou 0,6, sa valeur étant choisie de manière à obtenir l’effet le plus défavorable,

Fw vaut 1,2 ou 0,9, sa valeur étant choisie de manière à obtenir l’effet le plus défavorable.

F1Q1 vaut 1,33 dans le cas général,

1,20 pour les charges d’exploitation étroitement bornées ou de caractère particulier.

b- Combinaisons accidentelles

[image: image38.emf]
FA 
: valeur nominale de l’action accidentelle,

ψ11Q1k
: valeur fréquente d’une action variable Q1,

ψ2iQik : valeur quasi permanente d’une autre action Qi .

c- Combinaisons vis à vis des états-limites de stabilité d’ensemble

[image: image39.emf]
7.1.2.2.  Combinaisons d’actions et sollicitations de calcul vis-à-vis des états-limites de service

a- Combinaisons rares

[image: image40.emf]
b- Combinaisons fréquentes

[image: image41.emf]
c- Combinaisons quasi permanentes

[image: image42.emf]
7.1.3.  Justification d’une fondation profonde soumise à un effort axial

7.1.3.1.  Etats-Limites de mobilisation locale du sol
Elles consistent à vérifier que la sollicitation axiale de calcul, y compris éventuellement les frottements négatifs, reste inférieure à Qmax déterminée dans les deux états limites (ELU et ELS).

L’expression des charges limites en compression QU et en traction QtU d’un élément de fondation profonde est la suivante.
• QU = QPU + QSU
• QtU = QSU
Avec : 
Qpu : effort limite mobilisable sous la pointe de l’élément de fondation

Qsu : effort limite mobilisable par frottement latéral sur la hauteur concernée du fût de celui-ci par le frottement positif.
Les charges de fluage en compression QC et en traction QtC d’un élément de fondation profonde sont évalués, à défaut d’essai en place, à partir de Qpu et de Qsu par les relations suivantes.
• pour les éléments de fondation mis en oeuvre par excavation du sol :

Qc = 0,5.Qpu + 0,7.Qsu
Qtc = 0,7.Qsu
• pour les éléments de fondation mis en oeuvre avec refoulement du sol

Qc = 0,7.Qpu + 0,7.Qsu = 0,7.Qu
Qtc = 0,7.Qsu
	Etats Limites Ultimes
	Qmax
	
	Etats Limites de Services
	Qmax

	Combinaisons fondamentales
	
[image: image43.wmf]40

.

1

u

Q


	
	Combinaisons rares
	
[image: image44.wmf]10

.

1

C

Q



	Combinaisons accidentelles
	
[image: image45.wmf]20

.

1

u

Q


	
	Combinaisons quasi-permanentes
	
[image: image46.wmf]40

.

1

C

Q




La vérification vis à vis des états limites ultimes est donc faite par rapport à la charge limite Qu et la vérification vis à vis des états limites de service par rapport à la charge critique de fluage Qc .
7.1.3.2. Justifications de la fondation profonde vis à vis des matériaux constitutifs

Pour les fondations en béton armé, les justifications sont conduites conformément au B.A.E.L, en tenant compte des spécificités du béton de pieu , qui n’est pas vibré pour les pieux forés et est doté d’une ouvrabilité très supérieure à celui d’un béton de structure. La résistance conventionnelle du béton fc est égale à :
[image: image47.emf]
dans laquelle fcj et fc28 désignent les résistances caractéristiques à j jours et à 28 jours. En l’absence de prescriptions différentes du marché, les valeurs à considérer pour fclim et k1 sont données par le tableau 7.
	Groupe A
	fclim
	k1

	Pieux mis en place dans un forage
	fc28
	1.00

	Pieux  tubulaires  précontraints
	30 MPa
	1.15

	Pieux préfabriqués battus en béton
	30 MPa
	1.15

	Pieux avec béton vibré
	fc28
	1.00

	Pieux avec béton non vibré
	fc28
	1.20


	Groupe A
	fclim
	k1

	Pieux mis en place dans un forage
	fc28
	1.00

	Pieux  tubulaires  précontraints
	30 MPa
	1.15

	Pieux préfabriqués battus en béton
	30 MPa
	1.15

	Pieux avec béton vibré
	fc28
	1.00

	Pieux avec béton non vibré
	fc28
	1.20


	Groupe B
	fclim
	k1

	Pieux battus pilonnés
	25 MPa
	1.20

	Pieux  battus moulés
	25 MPa
	1.20

	Pieux et barrettes forés simples
	25 MPa
	1.20

	Pieux forés tubés
	Bétonnés à sec
	25 MPa
	1.20

	
	Bétonnés sous l’eau
	25 MPa
	1.20

	Pieux forés à la tarière creuse
	Type 1
	25 MPa
	1.50

	
	Type 2
	25 MPa
	1.20

	
	Type3
	25 MPa
	1.05

	Pieux et barrettes bétonnés sous boue
	25 MPa
	1.20


Tableau 7 : valeurs de fclim  et k1.
Généralement le coefficient k2 prend les valeurs suivantes :

· éléments du groupe A 

: 1,00

· éléments du groupe B

· dont le rapport de la plus petite dimension nominale d (m)à la longueur est inférieure à 1/20 

: 1,05

· dont la plus petite dimension nominale d (m) est inférieure à 0,60m :1,30 – (d/2)

· réunissant les deux conditions précédentes 

: 1,35 – (d/2)

· autres cas 

: 1,00

Pour les aciers de béton armé les règles du B.A.E.L sont applicables.

On mène les vérifications vis à vis des états ultimes de résistance sous sollicitations normales sous les sollicitations de calcul précédemment définies. Pour les vérifications sous les états limites de service sous sollicitations normales, les règles B.A.E.L sont complétées, d’une part en limitant la contrainte moyenne de compression du béton sur la surface comprimée à 0,3.fc (au lieu de 0,6.fc), d’autre part, lorsque la fissuration est considérée comme peu nuisible, la contrainte de traction des armatures est limitée à 2/3×fe.
Les éléments de fondation métalliques sont justifiés suivant le fascicule 61 titre V du C.P.C. On minore la limite élastique σe de l’acier par un coefficient de sécurité γa de 1,25 pour les combinaisons fondamentales et par 1 pour les combinaisons accidentelles. Lorsque les éléments de fondation métallique ne sont pas munis d’une protection contre la corrosion, les calculs justificatifs sont conduits en neutralisant, sur le périmètre extérieur, et intérieur pour un tube non rempli de béton, une épaisseur sacrifiée à la corrosion.
Le tableau de l’article C.4.2,22 du fascicule 62 titre V donne, à défaut de valeur fixée par le marché, la diminution d’épaisseur suivant la durée de l’ouvrage et la corrosivité des sols. La corrosivité des sols est évaluée suivant la norme NF A 05-251. Toutefois on adoptera une épaisseur sacrifiée minimum de 2 mm sur l’ensemble du périmètre.

	
	25 ans
	50 ans
	75 ans
	100 ans

	Sols ou remblais peu corrosifs
	0.25
	0.60
	0.70
	0.80

	Sols ou remblais moyennement corrosifs
	1.00
	1.60
	2.00
	2.50

	Sols ou remblais fortement corrosifs
	2.50
	4.00
	5.00
	6.00


Diminution d’épaisseur, en mm, suivant la durée de l’ouvrage et la corrosivité des sols.

(article C.4.2,22 du fascicule 62 titre V)
7.2.  Disposition et règlements particuliers aux micropieux
7.2.1. Définition
Un micropieu est un pieu foré de diamètre inférieur à 250 mm, généralement entre 76 et 200 mm, qui comporte des armatures centrales scellées dans un coulis de ciment. Ils travaillent seulement en compression ou en traction. A l'origine ils étaient destinés à reprendre des charges de 150 à 250 kN, actuellement ils peuvent atteindre 1000 kN. L’emploi des micropieux a été introduit en France par l’entreprise FONDEDILE (entreprise

internationale italienne) dans les années 1960, puis repris et développé avec les techniques propres aux entreprises françaises et européennes.
On classe en France, (DTU 13.12 et fasc. 62-titre V), suivant le matériel de forage et les techniques d’injection 4 types de micropieux.
· Type I: pieu foré tubé, rempli de mortier (micropieux de type FONDEDILE), n’est plus actuellement utilisé en France.
· Type II: pieu foré, équipé d'armatures, scellé au coulis de ciment ou au mortier par gravité au moyen d’un tube plongeur.
· Type III : pieu foré, équipé d'armatures et d'un système d'injection qui est un tube à manchettes mis en place dans un coulis de gaine. L'injection du coulis de ciment est faite en tête à une pression égale ou supérieure à 1MPa, elle est globale et unitaire (IGU).
· Type IV : pieu foré, équipé d'armatures et d'un système d'injection qui est un tube à manchettes mis en place dans un coulis de gaine. L'injection du coulis de ciment est faite, à chaque niveau de manchettes, avec un obturateur simple ou double à une pression égale ou supérieure à 1 MPa. L'injection est répétitive et sélective (IRS)
A côté de ces micropieux, dont l’exécution est "normalisée" on utilise d’autres types de micropieux, en particulier les micropieux autoforeurs (de type Ischebeck par exemple)
7.2.2.  Domaines d’application

A l’origine ils ont été très utilisés pour les reprises en sous-oeuvre, ils sont employés actuellement aussi comme mode de fondation pour des ouvrages neufs. Ils peuvent participer à des fondations soumises alternativement à des tractions et à des compressions.

7.2.3.  Armatures des micropieux

Les micropieux peuvent être équipés de barres d’acier ou de tubes. Les aciers sont des aciers de béton armé ou des aciers de précontrainte. Les tubes sont généralement des tubes pétroliers de récupération dont la gamme habituelle comprend des diamètres de 101 à 178mm pour des épaisseurs de 9 à10 mm.
7.2.4.  Principes d’exécution
Les micropieux de Type I peuvent ne pas être armés, ils ne sont plus employés en France actuellement. On ne décrira ici que l'exécution des micropieux de type II, III et IV et des micropieux autoforeurs. Le principe d’exécution des micropieux de type II est sensiblement identique à celui des pieux forés : perforation du terrain et scellement d’une armature en acier généralement au coulis de ciment à l’aide d’un tube plongeur.

Par contre le principe d’exécution des micropieux de type III et IV s’apparente tout à fait à celui des tirants d’ancrage dont les phases sont les suivantes.
La perforation du terrain est faite avec un matériel approprié au terrain à forer et au chantier à exécuter. Contrairement au matériel utilisé dans l’exécution des pieux forés le matériel nécessaire à l’exécution des micropieux de dimension réduite est peu encombrant. Ceci permet de travailler dans des sites difficilement accessibles et sous des hauteurs réduites, en sous-sol par exemple, qui peuvent être inférieures à 2m.
Le forage est ensuite équipé en scellant au coulis de gaine (coulis de ciment et de bentonite avec un rapport pondéral ciment/eau, C/E = 0,2 à 0,5) l’armature en acier et le tube à manchettes (tube crépiné muni de bracelets en caoutchouc).
Environ vingt-quatre heures après l’équipement le scellement est réalisé suivant des techniques différentes pour les types III et IV. Pour le type III le scellement est réalisé par une injection de coulis de ciment en tête de forage à des pressions assez faibles (injection globale et unitaire IGU). Pour le type IV le scellement est réalisé par une injection de coulis de ciment manchette(s) par manchette(s) en commençant par le bas et en remontant et sous des pressions élevées supérieures à 1 MPa et généralement de l’ordre de 3 MPa à l’aide d’un simple et plus souvent d’un double obturateur gonflable (injection répétitive et sélective IRS).

Autour de ces principes de base, il existe de nombreuses variantes qui ont été développées dans le cadre de chaque entreprise.
Les micropieux autoforeurs sont équipés d’une tige creuse, munie à son extrêmité d’un taillant perdu. Cette tige est utilisée à la fois pour le forage, pour l’injection du coulis et comme armature du micropieu.
7.2.5.  Principes de conception des fondations sur micropieux

La spécificité des micropieux impose certaines précautions dans la conception de ce type de fondations. Les micropieux ne pouvant pas reprendre de moments fléchissants on placera 3 micropieux sous les chargesisolées (poteau) et 2 micropieux sous les charges linéairement réparties (mur, voile). Pour les mêmes raisons on limitera la tolérance d’implantation à 4cm au lieu des 15cm habituels pour les pieux. Pour éviter les interactions

entre micropieux on réservera une distance minimale de 0,50m entre fûts. On vérifiera le déplacement de la tête du micropieu, spécialement pour les micropieux de fort élancement équipés de barre à très haute limite élastique, qui devra rester compatible avec le fonctionnement de la structure portée. La liaison avec la superstructure est faite par des connecteurs ou plus généralement par des platines scellées dans la semelle qui coiffe les micropieux.
7.2.6.  Calcul des micropieux soumis à des charges axiales

7.2.6.1. Principes du calcul

Les principes de justification des micropieux sont conformes à ceux exposés pour le calcul des fondations profondes avec les différences suivantes.
Contrairement aux calculs des pieux, seul l’acier est pris en compte dans les justifications pour les micropieux de type 2, 3 et 4. Pour tenir compte de la corrosion on conduit les calculs avec une section d’acier réduite.
7.2.6.2. Combinaisons d’actions et sollicitations de calcul

Ce sont les mêmes que celles décrites pour les pieux.
7.2.6.3.  Calcul de la charge limite du micropieu

Etant donné le grand élancement des micropieux, généralement largement supérieur à 100, on néglige la résistance de pointe. La charge limite ne correspond donc qu’à l’effort mobilisable par frottement latéral Qsu. La valeur du frottement latéral unitaire qs à une profondeur z est donnée à partir du tableau de l’annexe C3 du fasc.62-

titreV qui fixe, en fonction de la classe de sol et du type de pieu, l’abaque à utiliser (Tableaux précédents)

Contrairement au DTU 13.12, on calcule le frottement latéral total Qsu à partir du diamètre du forage sans aucune augmentation due à la pression d’injection qui, pour les types III et IV, permet généralement d’obtenir un bulbe de diamètre supérieur au diamètre du forage (Fig.4.20).
Le frottement latéral Qsu n’est pris en compte que sur les terrains résistants où l’injection est efficace ; il est négligé dans les terrains médiocres (Fig.4.20)

[image: image48.emf]
Figure 4.20.  Schéma d’un micropieu de type IV

7.2.6.4.  Justifications du micropieu vis à vis du sol

Elles consistent à vérifier que la charge axiale de calcul reste comprise entre Qmin (traction) et Qmax (compression) dans les deux états limites.

	Etats Limites Ultimes
	Qmin
	Qmax
	
	Etats Limites de Services
	Qmin
	Qmax

	Combinaisons fondamentales
	-
[image: image49.wmf]40

.

1

tu

Q


	
[image: image50.wmf]40

.

1

u

Q


	
	Combinaisons rares
	-
[image: image51.wmf]10

.

1

tc

Q


	
[image: image52.wmf]10

.

1

C

Q



	Combinaisons accidentelles
	-
[image: image53.wmf]20

.

1

tu

Q


	
[image: image54.wmf]20

.

1

u

Q


	
	Combinaisons quasi-permanentes
	-
[image: image55.wmf]40

.

1

tc

Q


	
[image: image56.wmf]40

.

1

C

Q




7.2.6.5. Justifications concernant l’acier

L’acier est justifié, aux états limites ultimes en prenant une section réduite due à la corrosion et en appliquant un coefficient de sécurité partiel de 1,25. Il n’est justifié aux états limites de service que pour les armatures de précontrainte, sous combinaisons rares, en limitant la contrainte moyenne de traction à 0,6 fpeg pour éviter le risque de corrosion sous tension.
Le tableau de l’article C.4.2,22 du fascicule 62 titre V donne, à défaut de valeur fixée par le marché, la diminution d’épaisseur suivant la durée de l’ouvrage et la corrosivité des sols. La corrosivité des sols est évaluée suivant la norme NF A 05-251. Toutefois on adoptera une épaisseur sacrifiée minimum de 2 mm sur l’ensemble du périmètre (soit une diminution du diamètre de 4mm pour une barre).
	
	25 ans
	50 ans
	75 ans
	100 ans

	Sols ou remblais peu corrosifs
	0.25
	0.60
	0.70
	0.80

	Sols ou remblais moyennement corrosifs
	1.00
	1.60
	2.00
	2.50

	Sols ou remblais fortement corrosifs
	2.50
	4.00
	5.00
	6.00


Diminution d’épaisseur, en mm, suivant la durée de l’ouvrage et la corrosivité des sols.

(article C.4.2,22 du fascicule 62 titre V)
7.2.6.6. Justification vis à vis de l’état-limite ultime de stabilité de forme

On vérifie que les micropieux travaillant en compression ne flambent pas, spécialement quand ils traversent, en tête des sols médiocres. En effet, contrairement aux pieux qui ont une inertie de flexion, EI, suffisante pour ne pas flamber, les micropieux ont une très faible inertie surtout quand ils sont équipés de barres. Pour des charges importantes et à la traversée de sols peu résistants on utilisera donc plutôt des tubes pour bénéficier d’une inertie suffisante qui évitera le flambement du micropieu.
Dans tous les cas on vérifiera les micropieux au flambement en appliquant la méthode de MANDEL ou à l’aide de logiciels adaptés à ce type de problème.

Les abaques de MANDEL permettent d’obtenir la force critique de flambement Fc dans un sol homogène
avec : 
- EI, la rigidité à la flexion du micropieu en ne prenant en compte que l’armature;

- k, module de réaction du sol en prenant le diamètre total B du micropieu  armature +coulis), calculé à

partir du module pressiométrique et sous longue durée d’application.

- l : ½ longueur du micropieu dans la couche où le micropieu risque de flamber.

La force de flambement tend rapidement vers une valeur limite pour [image: image57.emf] 
Cette valeur vaut :
♦ 1 pour un micropieu libre ou encastré à une extrémité et libre à l’autre ;

♦ 2 pour un micropieu biarticulé ou encastré aux deux extrémités.

Donc en première approche, on pourra prendre pour un micropieu supposé biarticulé :

[image: image58.emf]
Pour un essai préalable, on obtiendrait une force critique plus faible (tête libre), F tendant vers [image: image59.emf] du flambement dans le domaine élastique et dans le domaine plastique. Pour un micropieu de grand élancement, libre en tête et en pied.
Ces formules ont été établies pour un milieu homogène. Dans les cas réels, plus complexes, il faudra tenir compte de l’hétérogénéité du sol et de l’interaction sol-micropieu en utilisant des logiciels de calcul adaptés au calcul.[image: image60.png]



0





Q

















Pieu





qp





qs





D





Ql





St





Qc





Ql





Figure 4.8 .  Courbe de chargement d’un pieu 





D





De





Z





P*l





Figure 4.9.





h





3a





Z





b





P*l





D





P*le





Figure 4.10





Tableau 2 : valeur du facteur de portance kp





Figure 4.11 : sections à considérer pour les pieux tubulaires et profilés métalliques ouverts à la base





� EMBED Word.Picture.8  ��� 





Figure 4 .13: Frottement latéral unitaire limite le long du fut du pieu





Tableau 3 : choix des courbes pour le calcul du frottement latéral unitaire qs





Tableau 4 : coefficients réducteurs p et s pour les profilés métalliques ouverts à la base





Tableau 5 : Détermination de Qmax et Qmin





EMn





EMi





EM3





EM2








hn





hi





h3





h2





h1








EM1





Figure 4.14





Ki/5





Ki





Si





i





qsi/2





qsi





Si





Kq/5





Kq





Sp





q





qp/2





qp





sp





Figure 4.16 (n courbes)





Figure 4.15. (une seule courbe)





s





Ql





s





Qp + Qs1





sp  + s1





sp  + s1 +s2





� EMBED Equation.3  ���  





Qp + Qs1 + Qs2





 � EMBED Equation.3  ���





Figure 4.17





Qa





Q





Remblais


(r





H





Nappe





(’v





Fn





(’1





Z





h





D





S1





(’h





Sol compressible S1





(2








Substratum





Qp





Zn =  h





(’v ( Z1)





(’v ( Z2)





(’v ( Z3)





(’1 (Z1)





(’1 (Z2)





(’1 (Z3)





S2








PAGE  
118
Cours : Fondations et Soutènements (1ère Année Master Structures Génie Civil) - Dr SAFER Omar

_1106681461.unknown

_1106681611.unknown

_1106766084.unknown

_1176397919.unknown

_1176404128.unknown

_1176404129.unknown

_1176404158.unknown

_1176404219.unknown

_1176397943.unknown

_1144085917.doc
[image: image1.png]g5 (MPa)

03 T
Q- =1
& 1 Qs |
i I 4~
i I~ T
02 = =
T 9
e T f
1 | 4 3
P2 A ] |
0,1 - %
V4= !
pZ 1
| |
0 4
0 1 2 3

4
p/ (MPa)








_1176397772.unknown

_1176397905.unknown

_1144228384.unknown

_1106767081.unknown

_1106767801.unknown

_1106768053.unknown

_1106766113.unknown

_1106681667.unknown

_1106681765.unknown

_1106681635.unknown

_1106681662.unknown

_1106681539.unknown

_1106681581.unknown

_1106681601.unknown

_1106681577.unknown

_1106681537.unknown

_1106681538.unknown

_1106681480.unknown

_1106681530.unknown

_1106507387.unknown

_1106680245.unknown

_1106681396.unknown

_1106681428.unknown

_1106569587.unknown

_1106680234.unknown

_1106309973.unknown

_1106310913.unknown

_1100888098.unknown

